天津工业大学仪器设备购置申请表

递交日期：      年    月   日	编号：

| 申请部门 |  | 申请人（教工号） 及联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 （含预算指标编号） |  |  |  |  |  |
| 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |
| 购置数量（单位） |  |  | 预算总价 |  |  |
| 设备存放地点 |  |  | 产地/国别 |  |  |
| 简要申购理由及其他需要说明的事项 | 申请人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 采购申请部门 负责人意见 | 签名： （部门公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 财务处负责人意见 （预算审核） | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 国资处负责人意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

仪器设备购置技术指标要求表

递交日期：      年    月   日

| 申请部门 |  |  | 申请人（教工号） 及联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 资金来源 |  |  |  |
| （样例） 一、货物清单（含硬件及软件）： 1. 200kN主机一台（标准双空间，上拉下压），可用于金属、非金属材料的拉伸、弯曲、压缩等试验； 2. 电机及伺服系统一套(进口减速电机) 、200kN负荷传感器一只（进口）、电子引伸计一只（标距50 mm，变形量：5 mm）； 3. 拉伸夹具一套(平钳口:0-10、10-20、20-30 mm；V型钳口：φ8-φ16、φ16-φ26mm、φ26-φ36mm) 、压缩装置一套(盘径φ150mm)、弯曲装置一套(弯曲压头直径φ30mm、支辊直径φ30mm) 随机工具一套； 4. 品牌台式电脑：CPU i5，21寸液晶显示器，内存4G，硬盘500G，预装win XP系统（必须与此设备配套），激光打印机，配备电脑桌椅； 二、技术指标： *1. 试验机级别：0.5级；最大试验力：200kN；试验力测量范围：0.2%-100%FS（全程不分档）； *2. 试验力分辨力：最大试验力的1/500000，内外不分档，且全程分辨率不变；位移分辨力：0.015um； *3. 试验力示值误差：示值的±0.5%以内；变形测量范围：0.2%-100%FS；变形示值相对误差：0.3mm内为±1.5um，大于0.3mm为示值±0.5%以内；位移示值相对误差：1mm内为±5um，大于1mm为示值的±0.5%以内； 4. 横梁速度调节范围：0.001-500mm/min，无级设定； 5. 力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；变形速率调节范围：0.02-10%FS/S；恒力、恒变形控制范围：0.5%-100%FS；恒力控制误差：大于4%FS时，设定值±0.5%，小于4%FS时为±0.02%FS；恒变形控制误差：大于4%FS时，设定值±0.5%，小于4%FS时为±0.05%FS； 6. 位移速率控制精度：1mm/min以下，±0.005mm/min；大于1mm/min，设定值的±0.5%以内； 7. 通频带宽度：优于100Hz；采样频率：1000点/秒； 8. 同轴度≤8%，满足ASTM，投标时提供试验数据报告； 9. 有效拉伸空间：600mm；有效试验宽度：550mm； 10. 预装开放式试验软件一套，含拉伸、压缩、弯曲等多种试验方法；软件模块化设计，方便升级，并可根据客户需求编程，定制自己的试验报告，软件具有更加强大的图形分析功能，可进行试验曲线再现、放大、平移、转换、打印、数据点的详细信息显示，定位、跟踪；投标时提供现场演示； 11. 投标时需提供原厂授权书和售后服务承诺书原件； 12. 保修三年，免费安装调试及培训。 （关键指标需在行首标注“*”） |  |  |  |  |  |  |
| 调研品牌及供应商情况：（至少列出三家、三个品牌） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  | 品牌、型号、报价 |  | 联系方式 |  |  |
|  |  |  |  | 电话 |  | 姓名 |

填表人签字（手签）：

注：技术指标的填写可参考《技术指标要求填表说明》。咨询电话：83955042。

“技术指标要求”填表说明

按天津市政采办公室要求，申购下表所列各类产品时，需按给定的“标准化需求模板”填报详细指标要求，凡未按规定填报的，市政采办公室将不受理采购申请。

模板在国资处网站下载。

| 序号 | 产品类别 | 序号 | 产品类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 10 | 木质家具 |
| 2 | 便携式计算机 | 11 | 金属家具 |
| 3 | 服务器 | 12 | 软体家具 |
| 4 | 投影机 | 13 | 其他类家具 |
| 5 | 激光打印机 |  |  |
| 6 | 针式打印机 |  |  |
| 7 | 复印机 |  |  |
| 8 | 传真机 |  |  |
| 9 | 碎纸机 |  |  |

“技术指标要求”表达了采购方对拟购仪器设备、家具在功能、性能等方面的主要要求，是招标采购、验收的重要依据，应从采购方的角度提出要求，不要照抄厂商的产品介绍。

提出的各项“技术指标要求”要准确合理，一般应给出一个参数范围，尽量不要使用单一参数。例如：不要只提出“可调节温度”，应提出具体的调节范围、调节精度等指标。又如：对转速的要求，应标明转速范围，或标明最高转速，若无特殊要求，一般不宜写为类似“转速6000rpm”的单一参数。

请明确标注哪些指标是“关键指标”，以便采购过程中给予重点关注。

请列明对仪器设备的附件、备品备件和培训等方面的要求，此类需求关系到仪器设备到货后能否正常使用，也将影响采购价格。

请针对拟购仪器设备、家具加强前期调研，除独家生产等情况外，要根据前期调研中了解的不同品牌的情况，提供三种品牌的供应商信息。对同类产品是独家生产等情况请注明。

天津工业大学仪器设备购置计划表

部门名称（盖章）：

负责人（签字）：                  申请日期：                  填表人：             联系电话：                    金额单位：万元

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额 | 国别厂家 | 经费来源 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表供非专项投资类采购项目使用，连同《仪器设备购置申请表》、《仪器设备购置技术指标要求表》一并交国有资产管理处。